理想汽车南充、淮口服务区充电场站低压工程材料采购

比  选  文  件

比选人：四川成渝新能建设有限公司

比选代理机构：四川交投设计咨询研究院有限责任公司

二零二五年一月

目  录

第一章 比选公告	1

第二章 比选申请人须知	3

第三章 供货要求	12

第四章 比选办法和标准	19

第五章 合同条款及格式	26

第六章 比选申请文件格式	10

# 第一章 比选公告

理想汽车南充、淮口服务区充电场站低压工程材料采购公开比选公告

## 1.比选条件

理想汽车南充、淮口服务区充电场站低压工程材料采购已具备比选条件，资金来源为：企业自筹，出资比例为：100%。四川成渝新能建设有限公司作为本项目的比选人，拟通过公开比选方式确定本项目的供货单位，诚邀请具有供货能力的单位参加本次比选。

## 项目概况与比选范围

2.1项目概况：为满足工程建设需要，现拟通过公开比选方式采购低压电缆、PVC穿线管等材料一批。

2.2比选范围：低压电缆、PVC穿线管等材料一批（具体的详见比选文件第三章）。

2.3交货地点：南充服务区（上海方向）充电场站、南充服务区（成都方向）充电场站、淮口服务区（上海方向）充电场站、淮口服务区（成都方向）充电场站、。

2.4交货期：接到供货需求后15天内将材料配送到采购人指定地点。

2.5质保期限：1年

## 3.比选申请人资格要求

3.1 比选申请人应为中华人民共和国境内注册的法人机构并具有与本比选项目相应的供货能力。

3.2 业绩要求：比选申请人近三年（2022年1月1日至今）至少具有1个合同金额50万元及以上的材料供货业绩。

3.3信誉要求：

3.3.1.比选申请人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

3.3.2.比选申请人在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（通过信用中国查询失信被执行人链接中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的结果）；

3.3.3在2022年01月01日至本项目比选申请文件递交截止日期间，比选申请人及其法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪。

3.4本项目不接受联合体参选。

3.5其他：本次比选接受代理商参加。

## 4.比选文件的获取

4.1文件获取时间：2025年01月17日至2025年01月23日9:00-17:00。

4.2获取方式：比选申请人将以下资料发送到327332021@QQ.com邮箱并填写比选文件获取登记表后，比选人将比选文件发送至比选申请人邮箱。

营业执照扫描件（加盖单位公章）、单位介绍信或授权资料扫描件（加盖单位公章）、经办人身份证扫描件（加盖单位公章）。

4.3.补遗书（如有）在四川成渝新能建设有限公司（http://www.cdshzy.com/）自行查阅和下载。比选申请人应在比选期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人负责。

## 5.比选申请文件递交截止时间及地点

5.1 比选申请文件递交截止时间（唱价时间）： 2025年01月24日09时30分（北京时间）。

5.2 比选申请文件递交地点：四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦7楼A707室。

5.3 逾期送达的、未按比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将不予接收。

5.4 本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

注：比选人将于比选申请文件递交截止时间在比选文件递交地点组织唱价会，比选申请人应派代表出席并对唱价内容进行确认，否则视为同意唱价内容。

## 6.样品递交

本项目不需要提交样品

## 7.比选公告发布的媒体

本次公告在四川成渝新能建设有限公司（http://www.cdshzy.com/）上发布。

## 8.联系方式

比选人名称：四川成渝新能建设有限公司

地址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦7楼

联系人：李老师

联系电话：028-85537112

比选代理机构：四川交投设计咨询研究院有限责任公司

地址：成都市科园二路10号航利中心1栋1单16楼

联系人：赵女士

电话：028-60193629

- 第二章 比选申请人须知

## 一、比选申请人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人名称：四川成渝新能建设有限公司 地址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦7楼 联系人：李老师 联系电话：028-85537112 |
| 2 | 比选代理机构 | 比选代理机构：四川交投设计咨询研究院有限责任公司 地址：成都市科园二路10号航利中心1栋1单16楼 联系人：赵女士 电话：028-60193629 |
| 3 | 项目名称 | 理想汽车南充、淮口服务区充电场站低压工程材料采购 |
| 4 | 采购方式 | 公开比选 |
| 5 | 评审方法 | 综合评估法 |
| 6 | *比选范围 | 详见比选公告 |
| 7 | *交货地点 | 详见比选公告 |
| 8 | *交货期 | 详见比选公告 |
| 9 | *质量要求 | 满足国家现行法律、法规、比选文件和比选人的要求 |
| 10 | 比选申请人要求澄清比选文件 | 时间：比选申请文件递交截止时间3日前 形式：以邮件的形式发送到327332021@QQ.com |
| 11 | 比选文件澄清、修改发出的形式 | 比选文件的澄清应于比选申请文件递交截止时间2日前在发布比选公告的同一平台上发布，若澄清文件发出时间距比选申请文件递交截止时间不足2日，则应延长比选申请文件递交截止时间（不影响比选申请文件编制的情形除外）。比选申请人应实时在发布比选公告的网站上查询澄清文件，比选申请人未下载澄清文件的，其后果由比选申请人承担。 |
| 12 | 比选申请人确认收到比选文件澄清、修改 | 无须确认。由比选申请人从比选人指定的网站上自行查阅与下载，不要求比选申请人向比选人发出确认函。如有疑问，应及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人没有任何疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人负责。 |
| 13 | *最高比选限价 | 本项目采用总价限价的形式，最高总价限价为360627.35元（含税）。报价超过限价的比选申请文件将被否决。 |
| 14 | *比选报价的其他要求 | （1）只能有一个有效报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）最高比选限价作为比选申请人报价的上限，凡是报价超过最高比选限价的，其比选申请文件将予以否决。不接受备选比选方案、多个报价；不接受具有附加条件的报价；本次报价为固定单价报价。 |
| 15 | *比选有效期 | 90日历天（从比选申请文件递交截止之日起） |
| 16 | 比选保证金 | 本项目不收取比选保证金。 |
| 17 | 比选保金的退还 | 本项目不收取比选保证金。 |
| 18 | *是否接受联合体参选 | 不接受。 |
| 19 | *比选申请文件的份数 | 比选申请文件正本壹份、副本壹份、比选申请文件电子文档壹份（要求采用U盘制作，为比选申请文件的Word版本）。 |
| 20 | *比选申请文件密封 | 1.比选申请文件正本、副本、电子文档可分别封装于不同的密封袋内，也可封装在一个密封袋内，分别封装的应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样。 2.外封套上应写明项目名称、比选申请人名称、比选申请人地址、比选申请人联系人及联系方式等。 3.所有外层封套的封口处应粘贴牢固，并加盖比选申请人公章。 |
| 21 | *比选申请文件的签字和盖章 | 1.所有要求法定代表人或委托代理人签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 2.所有要求比选申请人盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效申请文件。 |
| 22 | 比选申请文件递交截止时间和地点 | 详见“比选公告” |
| 23 | 唱价时间和地点 | 同比选申请文件递交截止时间和地点 |
| 24 | *合同分包 | 不允许 |
| 25 | 评审委员会的组建 | 由比选人自行组建，评审委员会成员数为3人 |
| 26 | 推荐中选候选人数 | 1、评审委员会按综合得分由高至低的顺序依次推荐前 1-3 名为中选候选人，并注明排名顺序。本项目比选人原则上确定排名第一的中选候选人为中选人。 2.采用综合评分法，若比选申请人得分相同时，报价较低的优先。若报价也相同，则以类似业绩得分高的优先。若人类似业绩得分也相同，则由评审委员会按照有利于比选人的原则推荐。 |
| 27 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 28 | 中选候选人公示媒介 | 公示媒介：同比选公告发布媒介 公示期限：3个工作日 |
| 29 | 放弃中选的处理 | 中选通知书发出后，中选人无正当理由不签订合同的，中选人应承担相应的法律责任。 |
| 30 | 纪律和监督 | （1）中选通知书发出后，中选人放弃中选项目，比选人可取消其中选资格，并将上报主管部门，建议予以列入不良信誉记录。 （2）比选工作将公开接受社会监督。 监督机构：四川成渝新能建设有限公司综合办公室 地 址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦7楼 联系方式 ：028-61511666 |
| 31 | 比选代理服务费 | 比选代理服务费收费依据：我公司与比选人签的合同。 支付人：中选人 比选代理服务费金额：7000 元（含税），大写：人民币柒仟元整 ；本费用由比选申请人自行考虑在报价中，不再单独列项报价。 支付方式：中选人在领取中选通知书后7天内，且在签订合同协议书前，将比选代理服务费直接支付给比选代理单位。 |
| 是否退还比选申请文件 |  | 截止比选申请文件递交截止时间，递交比选申请文件的比选申请人少于三家时，不予唱价，当场退还比选申请文件 |
| 其他1 |  | 本项目采购的材料的小型零星材料，对制造商授权书不作要求。 |
| 其他2 |  | 本表中标注“*”的项为实质性要求，比选申请人提供的比选申请文件不满足时，将导致比选申请文件被否决。 |
| 本须知前附表与其他内容不一致的，以本须知前附表为准。 |  |  |

## 二、总则

### （一）适用范围

本比选文件仅适用于理想汽车南充、淮口服务区充电场站低压工程材料采购。

### （二）有关定义

1、“比选人”和“甲方”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织、企业。本次比选人是四川成渝新能建设有限公司。

2、“比选申请人”系指拟参加比选申请和向比选人提供货物的供应商。

### （三）合格的比选申请人

合格的比选申请人应具备以下条件：

1.满足本项目第一章“比选公告”中“3.比选申请人资格要求”规定的条件；

2.遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（四）比选费用

比选申请人参加比选的有关费用由比选申请人自行承担。

- 比选风险

比选申请人参加比选的所有风险，由比选申请人自行承担。

（六）比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本项目的其他比选申请人为同一个单位负责人；

（3）与本项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（4）与本项目其他比选申请人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料；

（5）为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本项目的代建人；

（8）为本项目的比选代理机构；

（9）与本项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）；

（10）与本项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题；

## 三、比选文件

（一）比选文件的构成

比选文件是比选申请人准备比选申请文件和参加比选的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术要求、服务要、报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

1.比选公告；

2.比选申请人须知；

3.供货要求；

4.比选办法和标准；

5.合同条款及格式；

6.比选申请文件格式；

比选申请人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。比选申请人没有对比选文件全面做出实质性响应是比选申请人的风险，没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选申请文件将被拒绝。

（二）比选文件的澄清和修改

提交比选申请文件截止之日前，比选人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响比选申请书编制的，比选人应当在递交比选申请文件截止时间至少3日前，以公告或书面形式通知所有下载比选文件的比选申请人，不足3个日的，应当顺延递交比选申请书截止之日。比选申请人如对比选文件有异议的，应在比选文件递交截止时间至少2日前向比选人或采购代理机构提出。（盖公章扫描后发送至327332021@QQ.com）

## 四、比选申请文件

（一）比选申请文件的语言

比选申请人递交的比选申请文件以及比选申请人与比选人就有关比选的所有往来书面文件应使用中文，技术参数、性能指标要求的表述，除对于一些行业标准、国家标准、国际标准等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外，应当采用中文。

（二）计量单位

除技术、服务及商务要求中另有规定外，本项目比选均采用国家法定的计量单位。

（三）比选报价

详见须知前附表

（四）联合体报价

本项目不接受联合体参选。

（五）知识产权

1.比选申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有相关责任。

2.比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.比选申请人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在比选文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

4.如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（六）比选申请文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。比选申请文件格式有要求的按格式要求编制。未有规定格式的资料，比选申请人应自行编制。

（七）比选申请文件格式

1.比选申请人应严格按照比选文件第六章中提供的“比选申请文件格式”编制比选申请文件。

2.对于没有格式要求和比选申请人认为需要提供的文件和资料的比选申请人应自行编写。

（八）比选申请文件的印制和签署

1.比选申请人应递交比选申请人须知前附表规定份数的比选申请文件。比选申请文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本文件为准。

2.比选申请文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写比选文件副本可采用正本的复印件。

3.比选申请文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的比选申请文件将作出不利出比选申请人的评审。

4.比选申请文件正本和副本必须装订成册并连续编码。

5.比选申请文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，比选文件中要求签字的地方都应有比选申请人法定代表人或委托代理人亲笔签名，比选文件中要求盖章的地方应加盖比选申请人经行政机关备案的企业法人公章（鲜章），如有遗漏将导致比选申请文件被否决。

6.比选申请文件统一用A4幅面纸印制，比选申请文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等随时拆换的方式装订，不得有零散页。

（九）比选申请文件的密封和标注

1.比选申请文件正本、副本，可分别封装于不同的密封袋内，也可封装在一个密封袋内，分别封装的应分别标上“正本”、“副本”字样。

2.外装封套上应写明项目名称、比选申请人名称、比选申请人地址、比选申请人联系人及联系方式等。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖比选申请人公章。

（十）比选申请文件的递交

1.比选申请人应在比选申请人须知前附表规定的比选申请文件递交截止时间前，将比选申请文件按比选申请人须知规定密封后送达比选申请文件递交地点。比选申请文件递交截止时间以后送达的比选申请文件将被拒绝。

2.比选申请人递交比选文件的地点：见比选申请人须知前附表。

（十一）比选文件的修改和撤回

1.比选申请人在递交了比选申请文件后，可以修改或撤回其比选申请文件，但必须在规定的比选申请递交截止时间前，以书面形式通知比选人。

2.比选申请人的修改通知书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改文件应按比选须知规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

3.在比选文件递交截止时间之后，比选申请人不得对其递交的比选申请文件做任何修改或撤回比选文件。

4.比选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修正：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的比选报价应对比选申请人具有约束力。如果比选申请人不接受修正后的价格，其比选申请文件将被拒绝。

## 五、唱价和中选

（一）唱价

1.比选人邀请有关监督管理部门对唱价进行现场监督。

2.比选人组织比选申请人对其比选申请文件的密封情况进行检查，或请有关监督管理部门检查比选申请文件的密封情况。

3.唱价：比选人将唱价一览表当众拆封，并由唱价人员对其内容进行宣读。

4.唱价完毕后，如比选申请人代表对唱价有异议的，应在获得唱价会主持人同意后当场提出。如确实属于唱价人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。如属于其他异议，则由比选人在唱价会现场作出答复。

5.比选申请人对唱价内容进行签字确认。

（二）评审

1.评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.评审委员会按照第四章“比选办法和标准”规定的评审方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。

（三）中选通知书

1.中选通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

2.中选通知书对比选人和中选人均具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果，或者中选人无正当理由放弃中选的，应当承担相应的法律责任。

3.中选人的比选申请文件应作为否决比选处理或者有相关法律法规规章制度规定的中选无效情形的，比选人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中选通知书无效，并收回发出的中选通知书（中选人也应当缴回），依法重新确定中选人或者重新开展比选活动。

（四）重新比选

比选人应当按照比选文件的时间、地点组织唱价会。递交比选申请文件的比选申请人少于3个的，不得组织唱价会，比选人应当重新比选。

## 六、签订及履行合同和验收

### （一）签订合同

1、比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。

2、发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

### （二）履行合同

中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

## 七、对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 八、对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通或者与比选人串通，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义参与比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

## 九、对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选文件的评审和中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第四章“比选办法和评审”没有规定的评审因素和标准进行评审。

## 十、投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向监督部门进行投诉。

## 十一、重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）递交比选文件截止时间止，比选申请人少于3个的；

（2）经评审委员会评审后否决所有比选申请文件的。

# 第三章 供货要求

- *一、供货清单及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 预估工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、南充服务区（上海方向）充电场站 |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆（主机到终端辅助电源线及监控照明配电箱进线电缆） | 规格型号：ZR-YJV-3*6 | 米 | 733 |
| 2 | 低压电缆（主机到终端地线） | 规格型号：ZR-YJV-1*25 | 米 | 638 |
| 3 | 超六类屏蔽双绞线网线 | 规格型号：带屏蔽电缆+RJ水晶头安装测试 | 米 | 920 |
| 4 | 广告牌电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 28 |
| 5 | 照明及监控电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 45 |
| 6 | 低压电缆（电源到主机电缆） | 规格型号：ZR-YJLHV-22-4*185+1*95 | 米 | 112 |
| 7 | 低压电缆（主机到终端） | 规格型号：ZR-YJLHV-1*185 | 米 | 1432 |
| 8 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度30cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 23 |
| 9 | 破复普通土 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 22 |
| 10 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 4.5 |
| 11 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 4.5 |
| 12 | 破复沥青路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 40 |
| 13 | 破复沥青路面 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 40 |
| 14 | 破复混凝土路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 22 |
| 15 | 破复混凝土路面 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 22 |
| 16 | 热镀锌钢管 | 规格型号：DN150mm，厚度3mm 敷设方式：直埋 | 米 | 176 |
| 17 | PVC穿线管 | 规格型号：DN32mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 70 |
| 18 | PVC穿线管 | 规格型号：DN50mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 35 |
| 19 | PVC穿线管 | 规格型号：DN150mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 450 |
| 20 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1200*800*800mm | 座 | 2 |
| 21 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1500*1500*1800mm | 座 | 2 |
| 22 | 干粉灭火器（配箱) | 手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5KG*2） 配红色消防灭火器箱 厚度0.8mm | 组 | 4 |
| 23 | 推车式水基灭火器 | 45L，可灭A、B、E（电火）类火灾，耐低温（普通地区：-20℃~55℃，极寒地区：单独定制）型，消防队距离场站车程大于30分钟/消火栓距离场站距离大于30m配备 | 个 | 1 |
| 24 | 钢管定位车阻器 | 规格：2200*76*100mm，壁厚4.0mm，U型，灰色金属漆（半哑光）Pantone Cool Gray 11C，螺栓固定安装 | 个 | 8 |
| 25 | LED投射灯 | 规格型号：IP65防水等级，色温4000K，功率15W，光线角度45°，抱箍加螺栓固定安装 工作内容：抱箍加螺栓固定、安装及接线 品牌：飞利浦、佛山、雷士、欧普 | 个 | 8 |
| 26 | 热熔车位边线 | 热熔，4车位 | 站 | 1 |
| 27 | 监控杆采购（含运费） | 监控杆φ140*3200mm，镀锌钢管，壁厚4mm，颜色：白色，工艺：喷塑/烤漆； | 根 | 4 |
| 28 | 落水管 | PVC管150 | m | 10 |
| 29 | 发电机租赁 |  | 项 | 1 |
| 30 | 沥青地面刷漆 |  | 平方 | 150 |
| 31 | 185铜端子 |  | 个 | 100 |
| 32 | 95铜端子 |  | 个 | 16 |
| 33 | 25铜端子 |  | 个 | 32 |
|  | 不含税小计 |  |  |  |
| 二、南充服务区（成都方向）充电场站 |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆（主机到终端辅助电源线及监控照明配电箱进线电缆） | 规格型号：ZR-YJV-3*6 | 米 | 668 |
| 2 | 低压电缆（主机到终端地线） | 规格型号：ZR-YJV-1*25 | 米 | 525 |
| 3 | 超六类屏蔽双绞线网线 | 规格型号：带屏蔽电缆+RJ水晶头安装测试 | 米 | 592 |
| 4 | 广告牌电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 33 |
| 5 | 照明及监控电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 45 |
| 6 | 低压电缆（电源到主机电缆） | 规格型号：ZR-YJLHV-22-4*185+1*95 | 米 | 112 |
| 7 | 低压电缆（主机到终端） | 规格型号：ZR-YJLHV-1*185 | 米 | 1145 |
| 8 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度30cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 19 |
| 9 | 破复普通土 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 22 |
| 10 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 8.5 |
| 11 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 8.5 |
| 12 | 破复沥青路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 41 |
| 13 | 破复沥青路面 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 41 |
| 14 | PVC穿线管 | 规格型号：DN32mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 70 |
| 15 | PVC穿线管 | 规格型号：DN50mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 35 |
| 16 | PVC穿线管 | 规格型号：DN150mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 505 |
| 17 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1200*800*800mm | 座 | 2 |
| 18 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1500*1500*1800mm | 座 | 2 |
| 19 | 雨棚基础制作 | 基础规格：800*1200*1000mm*3，主体C30混凝土；垫层100mm厚C15混凝土 工作内容：基础制作及预埋件埋设 | 项 | 1.67 |
| 20 | 干粉灭火器（配箱) | 手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5KG*2） 配红色消防灭火器箱 厚度0.8mm | 组 | 4 |
| 21 | 推车式水基灭火器 | 45L，可灭A、B、E（电火）类火灾，耐低温（普通地区：-20℃~55℃，极寒地区：单独定制）型，消防队距离场站车程大于30分钟/消火栓距离场站距离大于30m配备 | 个 | 1 |
| 22 | 钢管定位车阻器 | 规格：2200*76*100mm，壁厚4.0mm，U型，灰色金属漆（半哑光）Pantone Cool Gray 11C，螺栓固定安装 | 个 | 8 |
| 23 | LED投射灯 | 规格型号：IP65防水等级，色温4000K，功率15W，光线角度45°，抱箍加螺栓固定安装 工作内容：抱箍加螺栓固定、安装及接线 品牌：飞利浦、佛山、雷士、欧普 | 个 | 8 |
| 24 | 热熔车位边线 | 热熔，4车位 | 站 | 1 |
| 25 | 监控杆采购（含运费） | 监控杆φ140*3200mm，镀锌钢管，壁厚4mm，颜色：白色，工艺：喷塑/烤漆； | 根 | 4 |
| 26 | 落水管 | PVC管150 | m | 10 |
| 27 | 发电机租赁 |  | 项 | 1 |
| 28 | 沥青地面刷漆 |  | 平方 | 150 |
| 29 | 185铜端子 |  | 个 | 100 |
| 30 | 95铜端子 |  | 个 | 16 |
| 31 | 25铜端子 |  | 个 | 32 |
|  | 不含税小计 |  |  |  |
| 三、淮口服务区（上海方向）充电场站 |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆（主机到终端辅助电源线及监控照明配电箱进线电缆） | 规格型号：ZR-YJV-3*6 | 米 | 217 |
| 2 | 低压电缆（主机到终端地线） | 规格型号：ZR-YJV-1*25 | 米 | 195 |
| 3 | 超六类屏蔽双绞线网线 | 规格型号：带屏蔽电缆+RJ水晶头安装测试 | 米 | 359 |
| 4 | 照明及监控电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 99 |
| 5 | 低压电缆（电源到主机电缆） | 规格型号：ZR-YJLHV-22-4*185+1*95 | 米 | 137 |
| 6 | 低压电缆（主机到终端） | 规格型号：ZR-YJLHV-1*185 | 米 | 457 |
| 7 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度30cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 119 |
| 8 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度15cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 29 |
| 9 | 沥青面层修复 | 原面层拆除，100厚（细）粒式沥青混凝土（AC=13） | 平米 | 195 |
| 10 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 6 |
| 11 | 破复人行道砖路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 23 |
| 12 | PVC穿线管 | 规格型号：DN32mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 156 |
| 13 | PVC穿线管 | 规格型号：DN50mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 35 |
| 14 | PVC穿线管 | 规格型号：DN150mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 190 |
| 15 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1500*1500*1800mm | 座 | 1 |
| 16 | 干粉灭火器（配箱) | 手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5KG*2） 配红色消防灭火器箱 厚度0.8mm | 组 | 4 |
| 17 | 推车式水基灭火器 | 45L，可灭A、B、E（电火）类火灾，耐低温（普通地区：-20℃~55℃，极寒地区：单独定制）型，消防队距离场站车程大于30分钟/消火栓距离场站距离大于30m配备 | 个 | 1 |
| 18 | 钢管定位车阻器 | 规格：2200*76*100mm，壁厚4.0mm，U型，灰色金属漆（半哑光）Pantone Cool Gray 11C，螺栓固定安装 | 个 | 8 |
| 19 | LED投射灯 | 规格型号：IP65防水等级，色温4000K，功率15W，光线角度45°，抱箍加螺栓固定安装 工作内容：抱箍加螺栓固定、安装及接线 | 个 | 8 |
| 20 | 施工围挡 | 钢构围挡，2.0m高 | 项 | 2 |
| 21 | 热熔车位边线 | 热熔 | 站 | 1 |
| 22 | 监控杆采购（含运费） | 监控杆φ140*3200mm，镀锌钢管，壁厚4mm，颜色：白色，工艺：喷塑/烤漆； | 根 | 4 |
| 23 | 发电机租赁 |  | 项 | 1 |
| 24 | 185铜端子 |  | 个 | 100 |
| 25 | 95铜端子 |  | 个 | 16 |
| 26 | 25铜端子 |  | 个 | 32 |
|  | 不含税小计 |  |  |  |
| 四、淮口服务区（成都方向）充电场站 |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆（主机到终端辅助电源线及监控照明配电箱进线电缆） | 规格型号：ZR-YJV-3*6 | 米 | 168 |
| 2 | 低压电缆（主机到终端地线） | 规格型号：ZR-YJV-1*25 | 米 | 155 |
| 3 | 超六类屏蔽双绞线网线 | 规格型号：带屏蔽电缆+RJ水晶头安装测试 | 米 | 345 |
| 4 | 广告牌电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 45 |
| 5 | 照明及监控电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 46 |
| 6 | 低压电缆（电源到主机电缆） | 规格型号：ZR-YJLHV-22-4*185+1*95 | 米 | 128 |
| 7 | 低压电缆（主机到终端） | 规格型号：ZR-YJLHV-1*185 | 米 | 370 |
| 8 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度30cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 23.8 |
| 9 | 沥青地面硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，素土夯实，300厚3:7灰土，150厚5%水泥稳定碎石层，乳化沥青透层1L/㎡，60厚（粗）粒式沥青混凝土（AC=25），40厚（细）粒式沥青混凝土（AC=13） | 平米 | 100 |
| 10 | 沥青面层修复 | 原面层拆除，75厚以上（细）粒式沥青混凝土（AC=13） | 平米 | 85 |
| 11 | 破复普通土 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 11 |
| 12 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 6 |
| 13 | 破复沥青路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 12 |
| 14 | 排水沟 | 断面：400*600，普通塑料盖板 | 米 | 10 |
| 15 | 排水管 | PVC150管，含开挖敷设，包封回填 | 米 | 6 |
| 16 | PVC穿线管 | 规格型号：DN32mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 142 |
| 17 | PVC穿线管 | 规格型号：DN50mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 30 |
| 18 | PVC穿线管 | 规格型号：DN150mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 170 |
| 19 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1200*800*800mm | 座 | 1 |
| 20 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1500*1500*1800mm | 座 | 1 |
| 21 | 雨棚基础制作 | 基础规格：800*1200*1000mm*3，主体C30混凝土；垫层100mm厚C15混凝土 工作内容：基础制作及预埋件埋设 | 项 | 1.67 |
| 22 | 干粉灭火器（配箱) | 手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5KG*2） 配红色消防灭火器箱 厚度0.8mm | 组 | 4 |
| 23 | 推车式水基灭火器 | 45L，可灭A、B、E（电火）类火灾，耐低温（普通地区：-20℃~55℃，极寒地区：单独定制）型，消防队距离场站车程大于30分钟/消火栓距离场站距离大于30m配备 | 个 | 1 |
| 24 | 钢管定位车阻器 | 规格：2200*76*100mm，壁厚4.0mm，U型，灰色金属漆（半哑光）Pantone Cool Gray 11C，螺栓固定安装 | 个 | 8 |
| 25 | LED投射灯 | 规格型号：IP65防水等级，色温4000K，功率15W，光线角度45°，抱箍加螺栓固定安装 工作内容：抱箍加螺栓固定、安装及接线 品牌：飞利浦、佛山、雷士、欧普 | 个 | 8 |
| 26 | 施工围挡 | 钢构围挡，2.0m高 | 项 | 2 |
| 27 | 热熔车位边线 | 热熔，4车位 | 站 | 1 |
| 28 | 监控杆采购（含运费） | 监控杆φ140*3200mm，镀锌钢管，壁厚4mm，颜色：白色，工艺：喷塑/烤漆； | 根 | 4 |
| 29 | 发电机租赁 |  | 项 | 1 |
| 30 | 185铜端子 |  | 个 | 100 |
| 31 | 95铜端子 |  | 个 | 16 |
| 32 | 25铜端子 |  | 个 | 32 |

注：以上数量为预估数量，最终的供货数量以实际需求为准。最终的付款金额=供应商报价*实际供货数量。

*二．供货要求

1.提供的材料必须是全新并符合相关行业标准。

2.材料由供应商自行运输到比选人指定地点，运输过程中供应商的人员、车辆和材料的安全全部由供应商自行负责。

3.供应商提供的材料质量必须满足要求，不满足要求时比选人有权要求更换，更换后仍不满足要的，比选人有权不支付不合格部份的费用。

4.提供的材料必须具有产品合格证。（供货时提供）

注：本章中标*的条款属于实质性要求，比选申请人负偏离的将导致比选申请文件不予认可。（比选文件明确要求提供证明材料的需提供证明材料，其他条款的评审以商务和技术偏离表中的响应为准）

# 第四章 比选办法和标准

- 一、比选办法和标准

对按本比选文件规定的格式、内容和要求制作的比选申请文件进行资格性审查及响应性审查，只有通过资格性和响应性审查的比选申请文件才能进入详细评审。

- 二、评审委员会

1.比选人自行组建评审委员会，评审委员会成员为3人。评审委员会对比选申请文件进行审查、比较。

2.评审委员会成员名单，在中选结果确定前是保密的，评审在有关部门监督和保密的状态下进行。

3. 评审委员会成员应当客观公正履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审委员会成员不得私下接触比选申请人，不得接受比选申请人的财物或其他好处。

4.评审期间，评审委员会可以要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清。

- 三、评审程序

（一）比选申请文件初审。初审由评审委员会全体成员共同进行，分为形式评审、资格性评审和响应性审查。

1、形式评审：依据比选文件的规定，对比选申请文件进行形式评审，形式评审的具体内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 签字盖章 | 1.所有要求法定代表人或委托代理人签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 2.所有要求比选申请人盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效申请文件。 |
| 3 | 比选申请文件份数 | 正本壹份、副本壹份、电子文档壹份 |
| 4 | 法定代表人身份证明 | 按格式要求提供了有效的法定代表人身份证明 注：比选申请文件由比选申请人法定代表人签署时适用 |
| 5 | 授权委托书 | 按格式要求提供了有效的授权委托书 注：比选申请文件由委托代理人签署时适用 |
| 6 | 备选方案 | 除比选文件明确允许提交备选方案外，比选申请人不得提交备选方案 |

2、资格性审查：依据比选文件的规定，对比选申请文件进行资格审查，资格审查具体内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 比选申请人应为中华人民共和国境内注册的法人机构并具有与本比选项目相应的供货能力。 注：1.提供有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款帐户信息。 2.提供选申请人具有与本比选项目相应的供货能力的承诺书。 |
| 2 | 业绩要求 | 比选申请人近三年（2022年1月1日至今）至少具有1个合同金额50万元及以上的材料供货业绩。 注：提供有效的合同关健页复印件，能体现评审因素，时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 信誉要求 | 1.比选申请人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单； 2.比选申请人在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（通过信用中国查询失信被执行人链接中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的结果）； 3.在2022年01月01日至本项目比选申请文件递交截止日期间，比选申请人及其法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪。 注：第1,2项提供对应网站截图，第3项提供承诺函。 |
| 4 | 联合体 | 本项目不接受联合体参选 注：比选申请人不需要提供相应证明材料 |
| 5 | 其他 | 本次比选接受代理商参加。 注：比选申请人不需要提供相应证明材料 |
| 6 | 比选申请要求 | 不存在本章三、评审程序（二）规定的任何一种情形 |

2、响应性评审：依据比选文件的规定，对比选申请文件进行响应性评审，具体响应性评审内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选有效期 | 90日历天（从比选申请文件递交截止之日起） 注：以比选申请函中对比选有效期的响应为准。 |
| 2 | 报价 | 1.报价唯一 2.报价未超过最高限价 3.报价未低于成本 4.符合比选文件对报价的要求。 |
| 3 | 交货期 | 接到供货需求后15天内将材料配送到采购人指定地点。 注：以比选申请函中对交货期的响应为准。 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地点。 注：以比选申请函中对交货地点的响应为准。 |
| 5 | 质量标准 | 满足国家现行法律、法规、比选文件和比选人的要求 注：以比选申请函中对质量标准的响应为准。 |
| 6 | 质保期 | 1年 注：以比选申请函中对质保期的响应为准。 |
| 7 | 权利义务 | 满足第五章合同条款及格式的要求 注：根据商务和技术偏离表中的响应进行评审 |
| 8 | 材料的性能及相关服务 | 满足第三章供货要求中实质性条款的要求 注：根据商务和技术偏离表中的响应进行评审，比选文件明确要求提供证明材料的需提供证明材料，否则将不予认可 |
| 9 | 分包 | 不允许 注：以比选申请函中的响应为准。 |
| 10 | 实质性要求 | 满足比选文件中其他实质性要求 |

3、评审委员会成员在比选申请文件初审过程中，对比选申请文件是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和比选文件的规定。

（二）比选申请人有以下情形之一的，其比选申请文件否决处理：

1.第二章“比选申请人须知”二总则（六）规定的任何一种情形的；

2.串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

3.不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

（三）解释、澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求比选申请人作出必要的书面澄清。比选申请人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（比选申请人为法人的，应当由其法定代表人或者委托代理人签字确认），否则无效。澄清不影响比选申请文件的效力，有效的澄清材料，是比选申请文件的组成部分。

（四）对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。下列内容不得澄清：

（五）比选申请文件出现下列情况的，不需要比选申请人澄清，按照以下原则处理：

1.比选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

2.按上述修正错误的方法调整的比选报价应对比选申请人具有约束力。如果比选申请人不接受修正后的价格，其比选将被拒绝。

（六）比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（七）复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中选候人的、报价最低的比选申请文件，以及被认定为无效的比选申请文件进行重点复核。

（八）推荐中选候选人。中选候选人数量应当根据比选文件的规定确定。

采用综合评估法的，评审委员会按照比选申请人综合得分由高到低顺序排序，得分相同的，按照报价由低到高顺序排序，得分和报价均相同的，按照方案得分由高到低排序，总得分、报价得分和方案得分均相同的由评审委员会成员不记名投票。

（九）出具评审报告。评审委员会推荐中选候选人后，应当出具评审报告。评审委员会成员应当在评审报告中签字，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写注明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视为无意见。即不签字又不说明理由的视为同意评审报告相关内容，不影响评审报告的有效性。

- 四、评审细则及标准

（一）评审委员会只对通过初审的比选申请文件，根据比选文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

（二）除价格因素外，评审委员会成员应依据比选文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

（三）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。比选文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向比选人说明情况。

（四）推荐中选候选人

1、评审委员会按综合得分由高至低的顺序依次推荐前 1-3 名为中标候选人，并注明排名顺序。本项目比选人原则上确定排名第一的中选候选人为中选人。

2.采用综合评分法，若比选申请人得分相同时，报价较低的优先。若报价也相同，则以类似业绩得分高的优先。若人类似业绩得分也相同，则由评审委员会按照有利于比选人的原则推荐。。

（五）其他

在评审过程中，如有效比选申请人不足3个，评审委员会应当对有效比选申请文件是否仍具有竞争性进行评审。评审委员会一致认为有效比选申请文件仍具有竞争性的，应当继续推荐中选候选人，并在评审报告中予以说明。评审委员会对有效比选申请文件是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部比选申请文件，并在评审报告中做出说明。

（六）综合评分明细表

| 条款号 |  | 评分因素 （偏差率） | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分标准(15分) | 类似业绩 | 15分 | 1.比选申请人提供的业绩满足资格要求得5分。 2.扣除满足资格要求的业绩后，近三年（2022年1月1日至本项目投标截止日）每增加一个合同金额30万元及以上的材料供货业绩得5分，本项最多得10分。 注：提供有效的合同关健页复印件，能体现评审因素，时间以合同签订时间为准。 |
| 2 | 技术部分标准（35分） | 材料性能描述 | 7分 | 评审委员会根据比选申请人提供的项目材料性能描述的针对性、合理性、符合性、可行性等进行综合评审。 第一档：整体方案优秀的，得4.1～7分； 第二档：整体方案良好的，得2.1～4分； 第三档：整体方案一般的，得1～2分； 第四档：未提供或提供的内容与本项目无关的，得0分。 |
|  |  | 材料的运输组织 | 7分 | 评审委员会根据比选申请人提供的项目材料的运输组织的针对性、合理性、符合性、可行性等进行综合评审。 第一档：整体方案优秀的，得4.1～7分； 第二档：整体方案良好的，得2.1～4分； 第三档：整体方案一般的，得1～2分； 第四档：未提供或提供的内容与本项目无关的，得0分。 |
|  |  | 材料的质量保障措施 | 7分 | 评审委员会根据比选申请人提供的项目材料的质量保障措施的针对性、合理性、符合性、可行性等进行综合评审。 第一档：整体方案优秀的，得4.1～7分； 第二档：整体方案良好的，得2.1～4分； 第三档：整体方案一般的，得1～2分； 第四档：未提供或提供的内容与本项目无关的，得0分。 |
|  |  | 供货的进度计划及保障措施 | 7分 | 评审委员会根据比选申请人提供的供货的进度计划及保障措施的针对性、合理性、符合性、可行性等进行综合评审。 第一档：整体方案优秀的，得4.1～7分； 第二档：整体方案良好的，得2.1～4分； 第三档：整体方案一般的，得1～2分； 第四档：未提供或提供的内容与本项目无关的，得0分。 |
|  |  | 质保期服务方案 | 7分 | 1.评审委员会根据比选申请人提供的项目质保期服务方案的针对性、合理性、符合性、可行性等进行综合评审。方案内容包括但不限于①质量期服务人员及职责，②质保期服务的主要内容，③质保期服务响应，④质保期服务管理制度等 第一档：整体方案优秀的，得4.1～7分； 第二档：整体方案良好的，得2.1～4分； 第三档：整体方案一般的，得1～2分； 第四档：未提供或提供的内容与本项目无关的，得0分。 |
| 3 | 投标报价评分标准 | 50分 |  | 评审基准价的计算： （1）评审价的确定：评审价＝通过初步评审的比选申请人的报价（有修正的以修正后的价格为准） （2）按程序对比选申请文件进行评审，若通过初审，则其报价将参与评审基准价计算。评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请人报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相关证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞选，应当否决其比选申请文件，其报价不纳入评审基准价计算。 （3）评审基准价的确定：评审基准价=所有通过初审的比选申请人评审价的算数平均值。通过初审的比选申请人大于5家时，去掉一个最高价、一个最低价；小于等于5家时，不去掉最高价和最低价。 注：评审基准价和报价得分四舍五入保留到小数点后两位。 偏差率=100% ×︱（比选申请人的评审价-评审基准价）︱/评审基准价 注：偏差率四舍五入保留到百分数小数点后两位。 报价得分计算公式： a.如果比选申请人的评审价＞基准价，则报价得分=50-偏差率×100×E1； b.如果比选申请人的评审价≤基准价，则报价得分=50-偏差率×100×E2； （得分保留小数点后两位小数） 其中：E1是评审价高于基准价的扣分值，E1=1；E2是评审价低于基准价的扣分值，E2=0.5。 |

# 第五章 合同条款及格式

理想汽车南充、淮口服务区充电场站低压工程材料采购合同

甲方：四川成渝新能建设有限公司

乙方：XXXX

XX年XX月签订

理想汽车南充、淮口服务区充电场站低压工程材料采购合同

甲方：四川成渝新能建设有限公司

乙方：XXXX

XX年XX月签订

购货单位（甲方）：四川成渝新能建设有限公司

供货单位（乙方）： XXXX

签订日期： XX年 XX 月   日

签订地点：四川成渝新能建设有限公司

项目名称：XXXXXXXX

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就材料采购及相关事宜协商一致，订立本合同。

一、所购材料的名称、规格、数量、金额（材料清单）

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

小型材料合同暂定含税总价款：人民币 XXX ，（大写）：  XXXXX 。税率：13%

注：1.合同采用固定单价方式，为含税总价，本合同货物的单价应包含但不限于合格货物到达甲方指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括（但不限于）材料出厂价、装车费、运输费、仓储费、保险费、卸货费、税金、与履行本合同有关的一切售后服务等全部费用。

2.以上数量仅为暂定数量，货款结算以双方履约过程中以书面形式确认的实际供应数量为准。

二、质量标准

2.1符合国家及行业现行有关质量的最新标准；

2.2甲方或业主有提前送材料样品要求的，乙方应该按照甲方或业主要求送审材料样品，样品送审内容包括材料样品本身、还包括提供样品的材料品牌、商标、规格、型号、技术质量验收报告、生产许可证等相关的技术质量资料。一旦甲、乙双方签约，且材料的样品得到甲方认可并封存样品后，未经甲方或业主同意，乙方不得对后续交付货物做任何变更。正式交货时材料的质量、外观、品牌、商标、规格、型号、标识、生产厂家、技术质量检验报告、生产许可证等其他相关技术质量资料应保持与样品一致，如所提供材料和样品不一致，属乙方违约，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方或业主的经济损失。

三、技术资料

乙方应按合同约定，随产品包装一并向甲方提供有关中标货物合格证、检验报告、质保书、产品使用说明书等甲方要求乙方提供的有关技术资料。

- 四、材料发运、包装及运输

4.1乙方负责将材料送至甲方XXXXXX的施工现场或者其他甲方指定的交货地点。

4.2材料在运输中的投保及因包装不善造成的破损、丢失等均由乙方承担责任。

4.3乙方承担材料由发货地至交货地的所有装运费、运输途中的保管费及卸车费。

4.4交货地点： XXXXX   ，甲方指定专人负责接收并验收乙方所送材料，收货人：  XXXX ；电话： XXXX  。若收货人有变更的，甲方将提前以书面形式告知乙方。

五、供货期

甲方每次以书面形式发出订单后，乙方应当在收到并确认订单后 X天内到货。双方一致同意，甲方以短讯、传真或/和邮件等书面形式将订单发送至乙方指定联络人，联系人姓名：   XXXX    ，联系方式：    XXX    。若前述联系人需变更的，乙方应提前以书面形式告知甲方。

六、验收

6.1乙方所供应材料应符合国家及行业现行规范标准以及本合同“材料清单”中的各项指标（若标准存在冲突，以标准高者为准）。

6.2 甲乙双方依据本合同的质量要求、技术标准验收规范共同进行现场验收并签署相应验收确认书，收货数量以现场验收完好数量为准并作为结算依据，损坏货物甲方有权拒绝接收，并要求乙方及时进行更换。

七、质量保证

- 乙方应按合同约定的品种规格、质量标准向甲方提供全新优质货物。如质量不合格，乙方应无条件退货或换货，并对因此给甲方造成的一切损失负责；乙方如有异议，以具有相关检测资质的质量监督检测站出具的质量检测报告为准，检测费由乙方承担。

- 八、付款方式

8.1付款方式：

1、工程预付款：无。

2、进度款支付：乙方材料运至指定地点，具体工程项目场站竣工验收合格且且双方确定竣工结算总额后，经甲方审核完成书面确认并收到付款金额等额的增值税专用发票后 10 个工作日内甲方向乙方支付至经结算总额的95%。余款5%作为质量保证金，在缺陷责任期满后，乙方向甲方申请到期应返还乙方剩余的质量保证金金额，甲方应在28天内会同乙方按照合同约定的内容核实乙方是否完成缺陷责任。如无异议，甲方应当在核实后将剩余保证金无息返还乙方。本项目缺陷责任期为1年，自全部工程竣工验收合格之日开始算起。

8.2付款要求：

（1）最终结算数量以实际采购对账单为准。

（2）甲方付款前，乙方须向甲方出具合法有效且完整的税务发票及凭证资料进行支付结算。税率：13%

收款单位名称： XXXXX

收款单位账号：  XXXX

开户银行： XXXX

九、甲乙双方的责任与义务

9.1甲方的责任与义务

9.1.1甲方须提前24小时通知乙方每次采购材料的名称、数量、规格。

9.1.2甲方应保证施工场地道路畅通，场地平整，若出现陷车、严重堵车，甲方须安排处理。

9.2乙方的责任与义务。

9.2.1乙方负责将材料按甲方通知保期、保质、保量运输至第四条规定地点，货物运输中产生相关费用和一切风险由乙方承担（包括经济、法律责任）。

9.2.2运输车辆进入甲方施工场地后，服从甲方现场人员指挥，文明卸车；工人必须按项目部要求戴好安全帽，卸载高度必须按照规范要求；否则由此产生的一切后果由乙方自行承担。

十、违约责任

10.1合同生效后，乙方应按合同约定及订单要求的时间供货到现场。若乙方发生延误，每延误1天乙方应按合同暂定总价的XX向甲方支付违约金。若乙方延误供货达到【30】天以上（含本数），甲方有权单方面解除合同，已实际交付的货物所有权归甲方所有，且甲方有权按照合同实际交付货物价格的XX向乙方支付，其余部分价款作为违约金不再支付。若因此给甲方带来其他损失，乙方还应承担赔偿责任，包括但不限于向第三方采购产生的差价、窝停工产生的损失等。

10.2若因乙方材料质量不符合国家及行业最新标准而给甲方工程带来的直接经济损失，甲方有权向乙方提出索赔，乙方除应支付合同暂定总金额30%的违约金外，还应经甲方同意采取以下方式进行理赔：由乙方自负费用以新材料替换有缺陷的材料，同时乙方应对替换后的材料做出质量保证，乙方应按相应规定将替换后的材料或补供的材料运抵工作现场，如果乙方提供的技术资料有疏漏或错误，乙方应自觉负责在一周内用正确的技术资料予以替换。替换后的材料交货期限应由双方按照项目的日程安排确定，但最迟不应晚于乙方接受甲方索赔要求后的30天内。若替换后仍不符合相关技术指标或质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相关损失。

10.3如果上述补救手段仍不足以弥补甲方所受的损失，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失。

10.4如果乙方在收到甲方索赔要求后14天内未作出回复，该索赔要求将被视为已被乙方接受。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同执行期间，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于乙方延迟履行而出现的不可抗力因素除外。

11.2 不可抗力事件发生后，受不可抗力影响一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力延续30天以上，双方应通过友好协商决定是否继续履行合同。

十二、解决合同纠纷方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。若双方确实无法协商一致，可依法向甲方公司所在地人民法院起诉解决。

十三、违约终止合同

13.1 甲方在乙方违约的情况下，如：

13.1.1乙方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；

13.1.2乙方未能履行或未按合同约定履行本合同项下的其他义务，且乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内仍未能纠正其行为。

甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在以上情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

13.2 在甲方根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超付的费用负责，且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

十四、破产终止合同

如果乙方进入破产程序或无偿债能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方采取补救措施或向乙方索赔的权利。

十五、转让和分包

15.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务或权利。

15.2 本合同禁止转包和分包。

十六、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同补充协议。

十七、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并送到对方明确的地址。

十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行相关法律进行解释。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后即生效。双方履行完全部义务且材料款支付完毕，合同即告终止。

19.2 本合同正本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

19.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

附件：建设工程廉政合同

附件一

建设工程廉政合同

购货单位：四川成渝新能建设有限公司（以下称甲方）

供货单位： XXXXX（以下称乙方）

根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，购货单位四川成渝新能建设有限公司（以下称甲方）与材料供货人 XXX （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行XXXXXXX（项目名称）的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶，子女等直系亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金。有价证券，贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿；情节严重的，甲方建议上级建设主管部门给予乙方至少二年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条本合同为工程采购合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

本合同共肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人 ：                              法定代表人：

或委托代理人：                             或委托代理人：

日期：  年  月  日

# 第六章 比选申请文件格式

XXX项目

比选申请文件

比选申请人名称：      （单位公章）

日期：

## 目录

一、比选申请函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、信誉

五、报价清单

六、商务和技术偏离表

七、比选申请人基本情况表

八、类似项目业务一览表

九、服务方案

十、其他资料

# 一、比选申请函

四川成渝新能建设有限公司：

1、我方已仔细研究了 	（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）  	（小写： 	 元），税率 	 的报价，交货期：         ，交货地点         ，质保期：         ，质量标准：满足国家现行法律、法规、比选文件和比选人的要求提供报价清单中所列全部材料及相关服务，并按合同约定履行义务。

2、一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照合同约定完成供货，并交付比选人验收、使用。

3、我方为本项目递交正本壹份、副本壹份，、电子文档壹份。

4、我方承诺比选有效期为90日历天。在比选有效期内不修改、不撤销比选申请文件。

5、我方愿意提供比选人可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如

6、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

7、如我公司中选，将自行完成本项目的全部内容，不将本项目分包给其他任何第三方承担。

8、我方在此声明，所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在弄虚作假或隐瞒。 经我方认真核查，我公司不存在比选文件第二章“投标人须知”总则（六）规定的任何一种情形。如经查实我公司此项声明不实，比选人有权取消我公司中选候选人或中选人资格。

9、我方完全理解比选人不一定将合同授予最低报价的比选申请人的行为。

10.我公司承诺完全响应并满足比选文件第三章的全部内容，完全响应并满足比选文件中的所有实质性条款。

11、         （其他）

比选申请人名称：         （单位公章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：        年   月   日

# 二、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系        （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）扫描件

比选申请人名称：        （单位公章）

日期：      年   月   日

# 三、法定代表人授权委托书

本授权声明：                     （比选申请人名称）          （法定代表人或单位负责人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方理想汽车南充、淮口服务区充电场站低压工程材料采购比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜，其行为的法律后果由我方承担。

特此声明。

附：法定代表人和授权代表人身份证复印件（正反面）。

比选申请人名称：      （单位公章）

法定代表人：      （签字）

授权代表：      （签字）

日期：      年   月   日

注：授权代表参加比选时提供

# 四、信誉

1.网站截图

1.1.比选申请人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

1.2.比选申请人在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（通过信用中国查询失信被执行人链接中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的结果）；

此处提供以上对应网站截图

2.承诺函

承诺函

（比选人名称）：

我公司参加你公司        （项目名称）的比选活动，现郑重承诺如下：

在2022年01月01日至本项目比选申请文件递交截止日期间，我公司及我公司法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪。

比选申请人名称：      （单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：      年    月    日

# 五、报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 预估工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、南充服务区（上海方向）充电场站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆（主机到终端辅助电源线及监控照明配电箱进线电缆） | 规格型号：ZR-YJV-3*6 | 米 | 733 |  |  |
| 2 | 低压电缆（主机到终端地线） | 规格型号：ZR-YJV-1*25 | 米 | 638 |  |  |
| 3 | 超六类屏蔽双绞线网线 | 规格型号：带屏蔽电缆+RJ水晶头安装测试 | 米 | 920 |  |  |
| 4 | 广告牌电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 28 |  |  |
| 5 | 照明及监控电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 45 |  |  |
| 6 | 低压电缆（电源到主机电缆） | 规格型号：ZR-YJLHV-22-4*185+1*95 | 米 | 112 |  |  |
| 7 | 低压电缆（主机到终端） | 规格型号：ZR-YJLHV-1*185 | 米 | 1432 |  |  |
| 8 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度30cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 23 |  |  |
| 9 | 破复普通土 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 22 |  |  |
| 10 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 4.5 |  |  |
| 11 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 4.5 |  |  |
| 12 | 破复沥青路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 40 |  |  |
| 13 | 破复沥青路面 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 40 |  |  |
| 14 | 破复混凝土路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 22 |  |  |
| 15 | 破复混凝土路面 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 22 |  |  |
| 16 | 热镀锌钢管 | 规格型号：DN150mm，厚度3mm 敷设方式：直埋 | 米 | 176 |  |  |
| 17 | PVC穿线管 | 规格型号：DN32mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 70 |  |  |
| 18 | PVC穿线管 | 规格型号：DN50mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 35 |  |  |
| 19 | PVC穿线管 | 规格型号：DN150mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 450 |  |  |
| 20 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1200*800*800mm | 座 | 2 |  |  |
| 21 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1500*1500*1800mm | 座 | 2 |  |  |
| 22 | 干粉灭火器（配箱) | 手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5KG*2） 配红色消防灭火器箱 厚度0.8mm | 组 | 4 |  |  |
| 23 | 推车式水基灭火器 | 45L，可灭A、B、E（电火）类火灾，耐低温（普通地区：-20℃~55℃，极寒地区：单独定制）型，消防队距离场站车程大于30分钟/消火栓距离场站距离大于30m配备 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 钢管定位车阻器 | 规格：2200*76*100mm，壁厚4.0mm，U型，灰色金属漆（半哑光）Pantone Cool Gray 11C，螺栓固定安装 | 个 | 8 |  |  |
| 25 | LED投射灯 | 规格型号：IP65防水等级，色温4000K，功率15W，光线角度45°，抱箍加螺栓固定安装 工作内容：抱箍加螺栓固定、安装及接线 品牌：飞利浦、佛山、雷士、欧普 | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 热熔车位边线 | 热熔，4车位 | 站 | 1 |  |  |
| 27 | 监控杆采购（含运费） | 监控杆φ140*3200mm，镀锌钢管，壁厚4mm，颜色：白色，工艺：喷塑/烤漆； | 根 | 4 |  |  |
| 28 | 落水管 | PVC管150 | m | 10 |  |  |
| 29 | 发电机租赁 |  | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 沥青地面刷漆 |  | 平方 | 150 |  |  |
| 31 | 185铜端子 |  | 个 | 100 |  |  |
| 32 | 95铜端子 |  | 个 | 16 |  |  |
| 33 | 25铜端子 |  | 个 | 32 |  |  |
| 不含税小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、南充服务区（成都方向）充电场站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆（主机到终端辅助电源线及监控照明配电箱进线电缆） | 规格型号：ZR-YJV-3*6 | 米 | 668 |  |  |
| 2 | 低压电缆（主机到终端地线） | 规格型号：ZR-YJV-1*25 | 米 | 525 |  |  |
| 3 | 超六类屏蔽双绞线网线 | 规格型号：带屏蔽电缆+RJ水晶头安装测试 | 米 | 592 |  |  |
| 4 | 广告牌电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 33 |  |  |
| 5 | 照明及监控电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 45 |  |  |
| 6 | 低压电缆（电源到主机电缆） | 规格型号：ZR-YJLHV-22-4*185+1*95 | 米 | 112 |  |  |
| 7 | 低压电缆（主机到终端） | 规格型号：ZR-YJLHV-1*185 | 米 | 1145 |  |  |
| 8 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度30cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 19 |  |  |
| 9 | 破复普通土 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 22 |  |  |
| 10 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 8.5 |  |  |
| 11 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 8.5 |  |  |
| 12 | 破复沥青路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 41 |  |  |
| 13 | 破复沥青路面 | 开挖断面：500*500mm，原状恢复 | 米 | 41 |  |  |
| 14 | PVC穿线管 | 规格型号：DN32mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 70 |  |  |
| 15 | PVC穿线管 | 规格型号：DN50mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 35 |  |  |
| 16 | PVC穿线管 | 规格型号：DN150mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 505 |  |  |
| 17 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1200*800*800mm | 座 | 2 |  |  |
| 18 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1500*1500*1800mm | 座 | 2 |  |  |
| 19 | 雨棚基础制作 | 基础规格：800*1200*1000mm*3，主体C30混凝土；垫层100mm厚C15混凝土 工作内容：基础制作及预埋件埋设 | 项 | 1.67 |  |  |
| 20 | 干粉灭火器（配箱) | 手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5KG*2） 配红色消防灭火器箱 厚度0.8mm | 组 | 4 |  |  |
| 21 | 推车式水基灭火器 | 45L，可灭A、B、E（电火）类火灾，耐低温（普通地区：-20℃~55℃，极寒地区：单独定制）型，消防队距离场站车程大于30分钟/消火栓距离场站距离大于30m配备 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 钢管定位车阻器 | 规格：2200*76*100mm，壁厚4.0mm，U型，灰色金属漆（半哑光）Pantone Cool Gray 11C，螺栓固定安装 | 个 | 8 |  |  |
| 23 | LED投射灯 | 规格型号：IP65防水等级，色温4000K，功率15W，光线角度45°，抱箍加螺栓固定安装 工作内容：抱箍加螺栓固定、安装及接线 品牌：飞利浦、佛山、雷士、欧普 | 个 | 8 |  |  |
| 24 | 热熔车位边线 | 热熔，4车位 | 站 | 1 |  |  |
| 25 | 监控杆采购（含运费） | 监控杆φ140*3200mm，镀锌钢管，壁厚4mm，颜色：白色，工艺：喷塑/烤漆； | 根 | 4 |  |  |
| 26 | 落水管 | PVC管150 | m | 10 |  |  |
| 27 | 发电机租赁 |  | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 沥青地面刷漆 |  | 平方 | 150 |  |  |
| 29 | 185铜端子 |  | 个 | 100 |  |  |
| 30 | 95铜端子 |  | 个 | 16 |  |  |
| 31 | 25铜端子 |  | 个 | 32 |  |  |
| 不含税小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、淮口服务区（上海方向）充电场站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆（主机到终端辅助电源线及监控照明配电箱进线电缆） | 规格型号：ZR-YJV-3*6 | 米 | 217 |  |  |
| 2 | 低压电缆（主机到终端地线） | 规格型号：ZR-YJV-1*25 | 米 | 195 |  |  |
| 3 | 超六类屏蔽双绞线网线 | 规格型号：带屏蔽电缆+RJ水晶头安装测试 | 米 | 359 |  |  |
| 4 | 照明及监控电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 99 |  |  |
| 5 | 低压电缆（电源到主机电缆） | 规格型号：ZR-YJLHV-22-4*185+1*95 | 米 | 137 |  |  |
| 6 | 低压电缆（主机到终端） | 规格型号：ZR-YJLHV-1*185 | 米 | 457 |  |  |
| 7 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度30cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 119 |  |  |
| 8 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度15cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 29 |  |  |
| 9 | 沥青面层修复 | 原面层拆除，100厚（细）粒式沥青混凝土（AC=13） | 平米 | 195 |  |  |
| 10 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 6 |  |  |
| 11 | 破复人行道砖路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 23 |  |  |
| 12 | PVC穿线管 | 规格型号：DN32mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 156 |  |  |
| 13 | PVC穿线管 | 规格型号：DN50mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 35 |  |  |
| 14 | PVC穿线管 | 规格型号：DN150mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 190 |  |  |
| 15 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1500*1500*1800mm | 座 | 1 |  |  |
| 16 | 干粉灭火器（配箱) | 手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5KG*2） 配红色消防灭火器箱 厚度0.8mm | 组 | 4 |  |  |
| 17 | 推车式水基灭火器 | 45L，可灭A、B、E（电火）类火灾，耐低温（普通地区：-20℃~55℃，极寒地区：单独定制）型，消防队距离场站车程大于30分钟/消火栓距离场站距离大于30m配备 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 钢管定位车阻器 | 规格：2200*76*100mm，壁厚4.0mm，U型，灰色金属漆（半哑光）Pantone Cool Gray 11C，螺栓固定安装 | 个 | 8 |  |  |
| 19 | LED投射灯 | 规格型号：IP65防水等级，色温4000K，功率15W，光线角度45°，抱箍加螺栓固定安装 工作内容：抱箍加螺栓固定、安装及接线 | 个 | 8 |  |  |
| 20 | 施工围挡 | 钢构围挡，2.0m高 | 项 | 2 |  |  |
| 21 | 热熔车位边线 | 热熔 | 站 | 1 |  |  |
| 22 | 监控杆采购（含运费） | 监控杆φ140*3200mm，镀锌钢管，壁厚4mm，颜色：白色，工艺：喷塑/烤漆； | 根 | 4 |  |  |
| 23 | 发电机租赁 |  | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 185铜端子 |  | 个 | 100 |  |  |
| 25 | 95铜端子 |  | 个 | 16 |  |  |
| 26 | 25铜端子 |  | 个 | 32 |  |  |
| 不含税小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、淮口服务区（成都方向）充电场站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆（主机到终端辅助电源线及监控照明配电箱进线电缆） | 规格型号：ZR-YJV-3*6 | 米 | 168 |  |  |
| 2 | 低压电缆（主机到终端地线） | 规格型号：ZR-YJV-1*25 | 米 | 155 |  |  |
| 3 | 超六类屏蔽双绞线网线 | 规格型号：带屏蔽电缆+RJ水晶头安装测试 | 米 | 345 |  |  |
| 4 | 广告牌电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 45 |  |  |
| 5 | 照明及监控电源线 | 规格：BVVB-3*4；工作内容：导线敷设 | m | 46 |  |  |
| 6 | 低压电缆（电源到主机电缆） | 规格型号：ZR-YJLHV-22-4*185+1*95 | 米 | 128 |  |  |
| 7 | 低压电缆（主机到终端） | 规格型号：ZR-YJLHV-1*185 | 米 | 370 |  |  |
| 8 | 场地硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，C30混凝土，厚度30cm，钢丝网片（φ3*50*50mm) | 平米 | 23.8 |  |  |
| 9 | 沥青地面硬化 | 原路面拆除、路沿石新建/改造、场地平整，素土夯实，300厚3:7灰土，150厚5%水泥稳定碎石层，乳化沥青透层1L/㎡，60厚（粗）粒式沥青混凝土（AC=25），40厚（细）粒式沥青混凝土（AC=13） | 平米 | 100 |  |  |
| 10 | 沥青面层修复 | 原面层拆除，75厚以上（细）粒式沥青混凝土（AC=13） | 平米 | 85 |  |  |
| 11 | 破复普通土 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 11 |  |  |
| 12 | 破复绿化带、绿篱 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 6 |  |  |
| 13 | 破复沥青路面 | 开挖断面：700*500mm，原状恢复 | 米 | 12 |  |  |
| 14 | 排水沟 | 断面：400*600，普通塑料盖板 | 米 | 10 |  |  |
| 15 | 排水管 | PVC150管，含开挖敷设，包封回填 | 米 | 6 |  |  |
| 16 | PVC穿线管 | 规格型号：DN32mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 142 |  |  |
| 17 | PVC穿线管 | 规格型号：DN50mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 30 |  |  |
| 18 | PVC穿线管 | 规格型号：DN150mm 敷设方式：直埋 品牌：联塑/中材 | 米 | 170 |  |  |
| 19 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1200*800*800mm | 座 | 1 |  |  |
| 20 | 砖砌电缆井，混凝土井盖 | 1500*1500*1800mm | 座 | 1 |  |  |
| 21 | 雨棚基础制作 | 基础规格：800*1200*1000mm*3，主体C30混凝土；垫层100mm厚C15混凝土 工作内容：基础制作及预埋件埋设 | 项 | 1.67 |  |  |
| 22 | 干粉灭火器（配箱) | 手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5KG*2） 配红色消防灭火器箱 厚度0.8mm | 组 | 4 |  |  |
| 23 | 推车式水基灭火器 | 45L，可灭A、B、E（电火）类火灾，耐低温（普通地区：-20℃~55℃，极寒地区：单独定制）型，消防队距离场站车程大于30分钟/消火栓距离场站距离大于30m配备 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 钢管定位车阻器 | 规格：2200*76*100mm，壁厚4.0mm，U型，灰色金属漆（半哑光）Pantone Cool Gray 11C，螺栓固定安装 | 个 | 8 |  |  |
| 25 | LED投射灯 | 规格型号：IP65防水等级，色温4000K，功率15W，光线角度45°，抱箍加螺栓固定安装 工作内容：抱箍加螺栓固定、安装及接线 品牌：飞利浦、佛山、雷士、欧普 | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 施工围挡 | 钢构围挡，2.0m高 | 项 | 2 |  |  |
| 27 | 热熔车位边线 | 热熔，4车位 | 站 | 1 |  |  |
| 28 | 监控杆采购（含运费） | 监控杆φ140*3200mm，镀锌钢管，壁厚4mm，颜色：白色，工艺：喷塑/烤漆； | 根 | 4 |  |  |
| 29 | 发电机租赁 |  | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 185铜端子 |  | 个 | 100 |  |  |
| 31 | 95铜端子 |  | 个 | 16 |  |  |
| 32 | 25铜端子 |  | 个 | 32 |  |  |
| 不含税小计 |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |
| 税金（税率113%） |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本部分最高总价限价为：360627.35元（含税），含税合计报价超过最高总价限价的比选申请文件将被否决。

2.报价包括但不限于材料费、运输费、利润、税金，并考虑了应承担的风险和责任等供货过程中发生的所有费用。

3.不含税合价报价=不含税单价报价*预估数量，含税合计=不含税合计（1+税率）。含税合计金额应与比选申请函中的报价一致，不一致时按本比选文件比选办法和标准中规定的原则进行处理。

4.以上数量为预估数量，最终的供货数量以实际需求为准。最终的付款金额=供应商报价*实际供货数量。

比选申请人名称：      （单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：      年    月    日

- 六、商务和技术偏离表

| 序号 | 比选文件章节及条款号 | 比选申请文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、比选申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其比选申请或中选资格。如与比选文件商务和技术条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得因未作应答而拒不接受。

2、比选申请人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，比选申请人响应比选文件的全部要求。

3、不满足实质性条款的应答，比选申请文件将被否决。

比选申请人名称：      （单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：      年    月    日

# 七、比选申请人基本情况表

| 1 | 比选申请人名称： | 法定代表人： |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： | 分支机构地址： |
| 3 | 联系人： | 电话： |
| 4 | 传真： | 邮编： |
| 5 | 注册地： | 注册年份： |
| 6 | 营业执照号（统一社会信用代码）： | 公司类型： |
| 7 | 注册资本： |  |
| 8 | 公司资质： |  |
| 9 | 员工总人数： |  |
| 10 | 主营业务范围： 1、 2、 3、 … |  |
| 11 | 其它需要说明的情况： |  |

注：1.在本表后附有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款帐户信息。

2.附比选申请人具有与本比选项目相应的供货能力的承诺书（格式自拟）。

比选申请人名称：      （单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期:      年    月    日

# 八、类似项目业绩一览表

| 年份 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额（元） | 主要服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需按比选文件要求提供相关证明材料。

比选申请人名称：      （单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：      年    月    日

- 九、服务方案

服务方案包括但不限于以下内容：

1.材料性能描述

2.材料的运输组织

3.材料的质量保障措施

4.供货的进度计划及保障措施

5.质保期服务方案

# 十、其他资料

比选申请人认为需要提供的其他资料